## パラメータシート
System Information
| 拠点名 | ホテルブーゲンビリア札幌 |  |  |  | 設置日 |  |  |  |  | 2020-03-27
| Model Name | VAT-1612L |  |  |  | サービス名 |  |  |  |  | 監視カメラ販売
| Software Version | Ver 6.0.0P_20190515 |  |  |  | Mac Address |  |  |  |  | 00:02:69:0D:44:58
| Storage Size | 5265GB |  |  |  | シリアルNo. |  |  |  |  | 0002690D7301
System Management
| Login ID | パスワード |  |  | セットアップ |  |  | PB |  | PTZ |  |  | R / OFF |  | ネットワーク
| パスワードチェック |  |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓
| ADMIN(管理者) | BV-0112221010 |  |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓ |  |  | ✓ |  | ✓
| USER1 | 1111
| USER2 | 2222
| USER3 | 3333
System Settings
| DVR-ID | CAM-NVR-01 |  |  |  | Date Format |  |  |  |  | YYYY / MM / DD
| Remote Controller ID | 0 |  |  |  | Time Display Format |  |  |  |  | 24 時間形式
| IPv4 Address | 172.21.123.251 |  |  |  | Time Zone |  |  |  |  | GMT +9:00(ソウル/東京)
| IPv4 Subnetmask | 255.255.0.0 |  |  |  | HDD Model Name |  |  |  |  | ST6000C0023-2EF110
| IPv4 Gateway | 172.21.123.1 |  |  |  | HDD OverWrite |  |  |  |  | ON
| Primary DNS | 172.21.123.1 |  |  |  | Recrding Limit |  |  |  |  | ON
| Secondary DNS |  |  |  |  | Recrding LimitDays |  |  |  |  | 30DAY(S)
Record Settings
| チャネル |  | CH1 | CH2 | CH3 |  | CH4 |  | CH5 |  |  | CH6 |  | CH7 |  | CH8
| 名前 |  | CAM-1F-01 | CAM-1F-02 | CAM-1F-03 |  | CAM-2F-01 |  | CAM-2F-02 |  |  | CAM-3F-01 |  | CAM-4F-01 |  | CAM-5F-01
| 輝度 |  | 47 | 47 | 47 |  | 47 |  | 47 |  |  | 47 |  | 47 |  | 47
| コントラスト |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| 色合い |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90
| 彩度 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40
| シャープネス |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| メイン出力解像度 |  | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |  | 1280×720 |  | 1280×720 |  |  | 1280×720 |  | 1280×720 |  | 1280×720
| 録画解像度 |  | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  |  | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  | 1920×1080
| 録画フレーム |  | 10 FPS | 10 FPS | 10 FPS |  | 10 FPS |  | 10 FPS |  |  | 10 FPS |  | 10 FPS |  | 10 FPS
| 画質 |  | Level4 | Level4 | Level4 |  | Level4 |  | Level4 |  |  | Level4 |  | Level4 |  | Level4
| 録画モード |  | 常時録画 | 常時録画 | 常時録画 |  | 常時録画 |  | 常時録画 |  |  | 常時録画 |  | 常時録画 |  | 常時録画
| 音声 |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | OFF |  |  | OFF |  | OFF |  | OFF
| スケジュール |  | NONE | NONE | NONE |  | NONE |  | NONE |  |  | NONE |  | NONE |  | NONE
| カメラ |  | PELCO Cプロトコル | PELCO Cプロトコル | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル
| スピード |  | 9600 | 9600 | 9600 |  | 9600 |  | 9600 |  |  | 9600 |  | 9600 |  | 9600
| ID |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
スポットCH
| モーション領域 |  | フルゾーン | フルゾーン | フルゾーン |  | フルゾーン |  | フルゾーン |  |  | フルゾーン |  | フルゾーン |  | フルゾーン
| モーション感度 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
マスキング
| ボタン音 |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | OFF |  |  | OFF |  | OFF |  | OFF
| チャネル |  | CH9 | CH10 | CH11 |  | CH12 |  | CH13 |  |  | CH14 |  | CH15 |  | CH16
| 名前 |  | CAM-6F-01 | CAM-7F-01 | CAM-8F-01 |  | CAM-9F-01 |  | CAM-10F-01 |  |  | NONE |  | NONE |  | NONE
| 輝度 |  | 47 | 47 | 47 |  | 47 |  | 47 |  |  | 47 |  | 47 |  | 47
| コントラスト |  | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  | 50
| 色合い |  | 90 | 90 | 90 |  | 90 |  | 90 |  |  | 90 |  | 90 |  | 90
| 彩度 |  | 40 | 40 | 40 |  | 40 |  | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40
| シャープネス |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100
| メイン出力解像度 |  | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |  | 1280×720 |  | 1280×720 |  |  | 1280×720 |  | 1280×720 |  | 1280×720
| 録画解像度 |  | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  |  | 1920×1080 |  | 1920×1080 |  | 1920×1080
| 録画フレーム |  | 10 FPS | 10 FPS | 10 FPS |  | 10 FPS |  | 10 FPS |  |  | 10 FPS |  | 10 FPS |  | 10 FPS
| 画質 |  | Level4 | Level4 | Level4 |  | Level4 |  | Level4 |  |  | Level4 |  | Level4 |  | Level4
| 録画モード |  | 常時録画 | 常時録画 | 常時録画 |  | 常時録画 |  | 常時録画 |  |  | Disable |  | Disable |  | Disable
| 音声 |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | OFF |  |  | OFF |  | OFF |  | OFF
| スケジュール |  | NONE | NONE | NONE |  | NONE |  | NONE |  |  | NONE |  | NONE |  | NONE
| カメラ |  | PELCO Cプロトコル | PELCO Cプロトコル | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル |  | PELCO Cプロトコル
| スピード |  | 9600 | 9600 | 9600 |  | 9600 |  | 9600 |  |  | 9600 |  | 9600 |  | 9600
| ID |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
スポットCH
| モーション領域 |  | フルゾーン | フルゾーン | フルゾーン |  | フルゾーン |  | フルゾーン |  |  | フルゾーン |  | フルゾーン |  | フルゾーン
| モーション感度 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
マスキング
| ボタン音 |  | OFF | OFF | OFF |  | OFF |  | OFF |  |  | OFF |  | OFF |  | OFF

## VAT-1612L
DISPLAY(画面表示設定)
| OSD | [24 empty] | ライブ画面に表示 される OSD 表示設定
|  | CHANNEL NAME(チャンネル名) | [6 empty] | ON
|  | VIDEO LOSS(ビデオロス) | [6 empty] | ON
|  | STATUS BAR / ICON(ステータスバー/アイコン) | [6 empty] | ON
|  | CAMERA TYPE(カメラの種類) | [6 empty] | OFF
|  | RECORD MODE(記録モード) | [6 empty] | ON
| OSD CONTRAST(OSDコントラスト) | [7 empty] | 50 | [16 empty] | OSD 画面のコントラスト調整(50-100)
| SEQUENCE(シーケンス) | [7 empty] | OFF | [16 empty] | 画面自動切換え(シーケンシャル) ON/OFF
|  | SEQUENCE-DWELL TIME(シーケンス・ドウェル時間) | [6 empty] | 3 SECOND(S) | [16 empty] | 画面自動切換えの時、各チャンネルの変更時間調整(3-60秒)
| CHANNEL(チャネル) | [7 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8 |  |  |  | 設定を行う チャンネルを選択
|  | NAME(名前) | [6 empty] | CAM-1F-01 |  |  |  |  | CAM-1F-02 |  |  |  | CAM-1F-03 |  |  |  |  | CAM-2F-01 |  |  |  | CAM-2F-02 |  |  |  |  | CAM-3F-01 |  |  |  | CAM-4F-01 |  |  |  |  | CAM-5F-01 |  |  |  | 選択したチャンネルに表示する名前入力
|  | COVERT(映像非表示) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | “チャンネル”で選択したカメラ映像をライブ時ネットワーク上を含む に表示させない場合に使用
|  | BRIGHTNESS(輝度) | [6 empty] | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 輝度を(明るさ)を調整
|  | CONTRAST(コントラスト) | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | コントラストを調整
|  | HUE(色合い) | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 色合いを調整
|  | SATURATION(彩度) | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 彩度を調整
|  | SHARPNESS(シャープネス) | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | シャープ(先鋭化)を調整
| MAIN OUTPUT RESOLUTION(メイン出力解像度) | [7 empty] | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | ビデオ出力解像度を選択(HDMI / VGA 共通)1280×720 / 1920×1080 / 1280 × 1024 / 1024 × 768 / 3840 × 2160(HDMIのみ)
| SUB MONITOR STANDARD(サブモニター標準) | [7 empty] | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | サブモニタへの出力切替
| CHANNEL(チャネル) | [7 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
|  | NAME(名前) | [6 empty] | CAM-6F-01 |  |  |  |  | CAM-7F-01 |  |  |  | CAM-8F-01 |  |  |  |  | CAM-9F-01 |  |  |  | CAM-10F-01 |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE
|  | COVERT(映像非表示) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF
|  | BRIGHTNESS(輝度) | [6 empty] | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 47
|  | CONTRAST(コントラスト) | [6 empty] | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50
|  | HUE(色合い) | [6 empty] | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90
|  | SATURATION(彩度) | [6 empty] | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40
|  | SHARPNESS(シャープネス) | [6 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100
| MAIN OUTPUT RESOLUTION(メイン出力解像度) | [7 empty] | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720 |  |  |  | 1280×720 |  |  |  |  | 1280×720
| SUB MONITOR STANDARD(サブモニター標準) | [7 empty] | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC |  |  |  | NTSC |  |  |  |  | NTSC
RECORD(録画設定)
| CHANNEL(チャネル) | [7 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8 |  |  |  | 録画設定するチャンネルを選択
|  | RESOLUTION(録画解像度) | [6 empty] | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 録画解像度を選択
|  | FRAME RATE(録画フレーム) | [6 empty] | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 録画フレームを選択
|  | QUALITY(画質) | [6 empty] | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | 画質を選択
|  | RECORDING(録画モード) | [6 empty] | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 録画なし・常時録画・モーション・ センサー・スケジュールの中から選択できます。
|  | SENSOR RECORDING(センサー録画) | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | 使用する外部センサーを選択(1～4個別設定が可能)(※録画モードをセンサー録画にした場合のみ)
|  | PRE RECORD(イベント前記録) | [6 empty] | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | イベント発生、前 後の内容を保存(15秒～20分まで)
|  | POST EVENT RECORD(イベント後記録) | [6 empty] | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | イベント発生後の保存時間を指定(10秒～60秒)
|  | AUDIO(音声) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | マイク接続時、音声録画の ON/OFF(CH1～4)
|  | SCHEDULE(スケジュール) | [6 empty] | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | チャンネル別に各曜日の時間単位で録画設定可能
| CHANNEL(チャネル) | [7 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
|  | RESOLUTION(録画解像度) | [6 empty] | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  | 1920×1080 |  |  |  |  | 1920×1080
|  | FRAME RATE(録画フレーム) | [6 empty] | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS |  |  |  | 10 FPS |  |  |  |  | 10 FPS
|  | QUALITY(画質) | [6 empty] | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4 |  |  |  | Level4 |  |  |  |  | Level4
|  | RECORDING(録画モード) | [6 empty] | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 常時録画 |  |  |  |  | 常時録画 |  |  |  | 常時録画 |  |  |  |  | Disable |  |  |  | Disable |  |  |  |  | Disable
|  | SENSOR RECORDING(センサー録画) | [6 empty] | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | -
|  | PRE RECORD(イベント前記録) | [6 empty] | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分 |  |  |  | 1分 |  |  |  |  | 1分
|  | POST EVENT RECORD(イベント後記録) | [6 empty] | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒 |  |  |  | 10秒 |  |  |  |  | 10秒
|  | AUDIO(音声) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF
|  | SCHEDULE(スケジュール) | [6 empty] | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE |  |  |  | NONE |  |  |  |  | NONE
| CH No. |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
SUN(日)
MON(月)
TUE(火)
WED(水)
THU(木)
FRI(金)
SAT(土)
DEVICE(デバイス設定) | [25 empty] | 録画機へ接続した外部機器や、カメラ別に使用する動作検知 エリア、リモコン ID 等を設定
| ALARM-OUT(アラーム出力) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | ボタンを押すと外部機器へアラーム出力設定
|  | ALARM DURATION(アラーム維持時間) | [6 empty] | 5 | [16 empty] | 持続時間：外部センサーへアラーム出力する時間を設定(5～60 秒、無限)
|  | TYPE(タイプ) | [6 empty] | NORMAL OPEN | [16 empty] | タイプ：センサータイプを選択(NORMAL OPEN / NORMAL CLOSE)
| CONTROLLER&PTZ(コントローラー&PTZ) | [24 empty] | 接続したPTZ カメラ及び、コントローラーの設定
|  | CONTROLLER(コントローラー) | [6 empty] | ----
|  | SPEED(スピード) | [6 empty] | 9600
|  | ID(ID) | [6 empty] | 0
|  | CHANNEL(チャネル) | [6 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8
|  | CAMERA(カメラ) | [6 empty] | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル
|  | SPEED(スピード) | [6 empty] | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600
|  | ID(ID) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | CHANNEL(チャネル) | [6 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
|  | CAMERA(カメラ) | [6 empty] | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  | PELCO Cプロトコル |  |  |  |  | PELCO Cプロトコル
|  | SPEED(スピード) | [6 empty] | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600 |  |  |  | 9600 |  |  |  |  | 9600
|  | ID(ID) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
SPOT OUT(スポットモニター設定)
|  | SPOT ON EVENT(イベント時スポット出力) | [6 empty] | OFF | [16 empty] | イベントを検知したチャンネルを表示
|  | SPOT EVENT DWELL TIME(イベント画面表示時間) | [6 empty] | 3秒 | [16 empty] | イベント時スポット出力する時間を設定(3～10秒)
|  | SEQUENCE(画面自動切替え) | [6 empty] | OFF | [16 empty] | 画面の自動切り替えの実施
|  | SEQUENCE EVENT DWELL TIME(画面自動切換え周期) | [6 empty] | 3秒 | [16 empty] | 画面の切替え時間設定(3～10秒)
|  | SPOT CHANNEL(スポットCH) | [6 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8 |  |  |  | スポット表示するチャンネルを選択
[9 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
MOTION(モーション)
|  | CHANNEL(チャネル) | [6 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8 |  |  |  | モーション設定を行うチャンネルを選択
|  | MOTION ZONE(モーション領域) | [6 empty] | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | 選択したチャンネルの動作検知領域設定全体領域・選択領域
|  | MOTION SENSITIVITY(モーション感度) | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 選択したチャンネルの動作検知感度設定(1～9)
|  | MASKING(マスキング) | [42 empty] | 選択したチャンネル映像にマスキングを実施(最大4か所)
|  | KEY TONE(ボタン音) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | 操作時のボタン確認音の設定OFF / ON)
|  | CHANNEL(チャネル) | [6 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
|  | MOTION ZONE(モーション領域) | [6 empty] | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン |  |  |  | フルゾーン |  |  |  |  | フルゾーン
|  | MOTION SENSITIVITY(モーション感度) | [6 empty] | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
MASKING(マスキング)
|  | KEY TONE(ボタン音) | [6 empty] | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF |  |  |  | OFF |  |  |  |  | OFF
| REMOTE CONTROLLER ID(リモコンID) | [7 empty] | 0 | [16 empty] | ひとつのリモコンで複数の録画機を扱う時、 録画機毎にリモコン ID を設定し、選択した製品だけをコントロールする機能。(※設定後、リモコン側でID 設定が必要)
| SENSOR(センサー) | [7 empty] | 1 | [16 empty] | 各外部センサーの設定(1～4)
| TYPE(タイプ) | [7 empty] | オフ | [16 empty] | 上記センサー項目で選択したセンサーの動作設定を選択(OFF / NORMA OPEN / NORMAL CLOSE)
STORAGE(録画装置設定)
| OVERWRITE(上書き) | [7 empty] | ON
| DISK FORMAT(HDDフォーマット) | [7 empty] | 未使用 | [16 empty] | ハードディスクの容量が上限に達した際に、古い順に上書きを実施
| DISK INFO(HDD情報) | [24 empty] | 使用中のハードディスクをフォーマットする(使用しない)
|  | HDD SIZE(HDDの容量) | [6 empty] | 5265GB
|  | HDD START TIME(HDD記録開始日時) | [6 empty] | 2020/3/12 11:59:00
|  | HDD LAST TIME(HDD最終記録日時) | [6 empty] | 2020/3/12 11:59:00
|  | MODEL NAME(HDD 0) | [6 empty] | ST6000C0023-2EF110
| RECORDING LIMIT(記録保存日数制限) | [7 empty] | ON | [16 empty] | 録画保存期間を設定(OFF / ON)
| RECORDING LIMIT DAYS(記録保存日数) | [7 empty] | 30DAY(S) | [16 empty] | 録画保存期間設定をON にすると設定(1 / 2 / 3 / 4 57 / 58 / 59 / 60 日～ 90 日)
SYSTEM(システム設定)
| DVR-ID(DVR-ID) | [7 empty] | CAM-NVR-01 | [16 empty] | 使用する製品のID を変更
| DATE FORMAT(日付形式) | [7 empty] | YYYY / MM / DD | [16 empty] | 日付の形式 を変更(年 月 日、 月 日 年、 年 月 日、 月 日 年、日 月 年)
| TIME DISPLAY FORMAT(時間表示形式) | [7 empty] | 24 時間形式 | [16 empty] | 24 時間表記または 12 時間表記から選択
| TIME ZONE(時間帯) | [7 empty] | GMT +9:00(ソウル/東京) | [16 empty] | 各国の時間帯に合わせて設定(※通常はGMT +9:00(ソウル/東京 を選択)
| DAYLIGHT SAVING(サマータイム) | [7 empty] | OFF | [16 empty] | 日本国内は OFF ”に設定
| CLIENT ACCSESS(クライアントアクセス) | [7 empty] | ON | [16 empty] | Web Client 接続を許可するか否かを設定
| NTP(NTP) | [7 empty] | OFF | [16 empty] | システム時間参照サーバー設定(ON / OFF)
|  | PRIMARY SNTP SERVER(プライマリSNTPサーバ1) | [6 empty] | kr.pool.ntp.org | [16 empty] | 一つ目の時間参照サーバーを設定
|  | SECONDARY SNTP SERVER(セカンダリSNTPサーバ2) | [6 empty] | time.kriss.re.kr | [16 empty] | 二つ目の時間参照サーバーを設定
|  | TIME ZONE(時間帯) | [6 empty] | GMT +9:00(ソウル/東京) | [16 empty] | 各国ごとに時刻帯を変更(日本は GMT+09:00)
|  | CONNECTION MODE(接続モード) | [6 empty] | 時間 | [16 empty] | 時間指定又は指定時刻を選択
|  |  | CONNECTION PERIOD(接続周期・時刻) | [5 empty] | 03:00 AM | [16 empty] | 1 時間～ 24 時間まで設定
| SEND EMAIL(メール送信) | [7 empty] | OFF | [16 empty] | メール送信機能(OFF/ON)
|  | SERVER TYPE(サーバタイプ) | [6 empty] | マニュアル | [16 empty] | 使用しているメールサーバを選択(マニュアル , Gmail, Hotmail, AOL, Yahoo)
|  | MAIL SERVER(メールサーバ名) | [23 empty] | 使用しているメールサーバ名を入力
|  | MAIL PORT(メールポート) | [6 empty] | 25 | [16 empty] | メールポート設定
|  | SECURE OPTION(セキュリティ設定) | [6 empty] | NONE | [16 empty] | なし・ SSL ・ TLS から選択
|  | ID(ID) | [23 empty] | メールサーバアカウント ID を入力
|  | PASSWORD(パスワード) | [23 empty] | メールサーバアカウントパスワードを入力
|  | MAIL TO(メールアドレス) | [23 empty] | 受信先メールアドレスを設定
|  | MAIL FROM(送信元メールアドレス) | [23 empty] | 送信元メールアドレスを設定
| SYSTEM EVENT NOTIFICATION(システムイベント通知) | [24 empty] | 各種通知設定
DISK EVENT SETUP(ディスクイベントセットアップ)
HEALTH CHECK(機器状態チェック)
|  |  | PERIOD(期間) | [5 empty] | 毎日 | [16 empty] | 機器状態の確認を行う期間を設定
[9 empty] | 第1週 | [5 empty] | 日 |  |  |  |  | 0時間
|  |  | HDD TEMPERATURE(HDD温度) | [5 empty] | 60℃ 140℉ | [16 empty] | HDD温度の上限値を設定
|  |  | HDD BAD SECTORS(HDD不良セクター) | [5 empty] | 10% | [16 empty] | HDD不良セクター率の上限を設定
|  |  | HDD ALMOST FULL(HDD使用率) | [5 empty] | 90% | [16 empty] | HDD使用率の上限を設定
VIDEO CLIP SETUP(ビデオクリップセットアップ)
|  |  | PRE RECORD(イベント前記録) | [5 empty] | 2秒 | [16 empty] | イベント発生時、イベント開始前の記録時間を選択
|  |  | POST RECORD(イベント後記録) | [5 empty] | 1秒 | [16 empty] | イベント発生時、イベント開始後の記録時間を選択
ENENTS AND NOTIFICATION(イベント通知)
[9 empty] | ALARM-OUT (アラーム出力) | [5 empty] | BEEP (ブザー) |  |  |  |  | E-MAIK (メール)
|  |  | HEALTH CHECK(機器状態チェック) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO | [5 empty] | イベント発生時、アラーム出力の ON/OFF設定
|  |  | RESTART(再起動) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO | [5 empty] | イベント発生時、本体のブザーの ON/OFF設定
|  |  | SHUTDOWN(システム終了) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO | [5 empty] | イベント発生時、メール通知の ON/OFF設定
|  |  | PANIC RECORD(手動録画) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | ALARM-IN(センサー入力) | [5 empty] | NO | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | MOTION DETECTION(モーション検知) | [5 empty] | NO | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | VIDEO LOSS(ビデオロス) | [5 empty] | NO | [5 empty] | NO |  |  |  |  | NO
|  |  | HDD TEMPRATURE(HDD温度) | [5 empty] | NO | [5 empty] | NO |  |  |  |  | NO
|  |  | HDD BAD SECTORS(HDD不良セクタ率) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | HDD ALMOST FULL(HDD使用率) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | HDD FULL(HDDフル) | [5 empty] | - | [5 empty] | - |  |  |  |  | NO
|  |  | HDD FAILURE(HDDエラー) | [5 empty] | NO | [5 empty] | NO |  |  |  |  | NO
|  | HYBRID SETUP | [6 empty] | 未使用 | [16 empty] | 使用しない
SECURITY(セキュリティ設定) | [41 empty] | 使用者権限設定及び権限による使用者のパスワードを設定します。
USER AUTHENTICATION(使用者権限)
[9 empty] | PASSWORD (パスワード) | [5 empty] | SETUP (セットアップ) |  |  |  |  | PB (PB) | [5 empty] | PTZ (PTZ) |  |  |  |  | R / OFF (R / OFF) |  |  |  |  | NETWORK (ネットワーク)
|  | PASSWORD CHECK(パスワードチェック) | [12 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓
|  | ADMIN(管理者) | [6 empty] | BV-0112221010 | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓ | [5 empty] | ✓ |  |  |  |  | ✓ |  |  |  |  | ✓
|  | USER1(USER1) | [6 empty] | 1111
|  | USER2(USER2) | [6 empty] | 2222
|  | USER3(USER3) | [6 empty] | 3333
| PLAYBACK AUTHORITY(データ検索権限) | [43 empty] | 録画再生時 の 画面非表示機能を設定
[9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
ADMIN(管理者)
USER1(USER1)
USER2(USER2)
USER3(USER3)
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
ADMIN(管理者)
USER1(USER1)
USER2(USER2)
USER3(USER3)
| NETWORK LIVE AUTHORITY(遠隔監視権限) | [43 empty] | ユーザー別・チャンネル別ネットワークを通したライブアクセス権限を設定
[9 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8
ADMIN(管理者)
USER1(USER1)
USER2(USER2)
USER3(USER3)
[9 empty] | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 16
ADMIN(管理者)
USER1(USER1)
USER2(USER2)
USER3(USER3)
| REMOTE PLAYBACK TIMEOUT(遠隔監視時間制限) | [7 empty] | Disable | [16 empty] | ネットワーク経由での録画データの再生時、自動タイムアウト時間を選択(使用しない/5 分/10 分/15 分/30 分/60 分)
| USE HTTPS(HTTPSを使用する) | [7 empty] | OFF
NETWORK(NETWORK)
| PORT(ポート番号) | [7 empty] | 5445 | [16 empty] | クライアントソフトアクセス用ポート番号を設定(デフォルト : 5445)
| NETWORK AUDIO PORT(ネットワークオーディオポート) | [7 empty] | 5446 | [16 empty] | 音声ポートはポート番号の次の値に自動設定(デフォルト : 5446)
| WEB PORT(WEBポート) | [7 empty] | 80 | [16 empty] | WEB Clientアクセス時の使用ポート(http)を設定(デフォルト : 80)
| HTTPS PORT(HTTPSポート) | [7 empty] | 443 | [16 empty] | WEB Clientアクセス時の使用ポート(https)を設定(デフォルト : 80)
| NETWORK TYPE(ネットワークタイプ) | [7 empty] | 固定 | [16 empty] | 使用するネットワークの種類を選択(固定 / DHCP)
| IP(IPアドレス) | [7 empty] | 172.21.123.251 | [16 empty] | IPアドレスを入力
| SUBNET MASK(サブネットマスク) | [7 empty] | 255.255.0.0 | [16 empty] | サブネットマスクを入力
| GATEWAY(ゲートウェイ) | [7 empty] | 172.21.123.1 | [16 empty] | ゲートウェイを入力
| 1st DNS(1番目のDNS) | [7 empty] | 172.21.123.1 | [16 empty] | 一つ目のドメインサーバーを設定
| 2nd DNS(2番目のDNS) | [24 empty] | 二つ目のドメインサーバーを設定
| DDNS(DDNS) | [7 empty] | OFF
|  | SERVER1(SERVER1) | [23 empty] | DDNS アドレスを入力
|  |  | DDNS SERVER NAME(DDNSサーバ名) | [5 empty] | okddns.com | [16 empty] | ※ 遠隔監視設定時、指定ポートを基準として、下記のようにルーターへポート設定を行ってください。
|  |  | DDNS INTERVAL(DDNSサーバ間隔) | [5 empty] | 5分 | [16 empty] | + 基本ポート(5445) : ビデオ+バックアップ他
|  | SERVER2(SERVER2) | [23 empty] | + 基本ポート + 1 (5446) : 音声受信(DVR側の音声出力)
|  |  | DDNS SERVER NAME(DDNSサーバ名) | [5 empty] | user_id.dyndns.org | [16 empty] | + ウェブポート(80) : WEBビューア及び遠隔設定(セキュアアクセスの場合は443ポート)
|  |  | DDNS ID(DDNS ID) | [5 empty] | user_id
DDNS PASSWORD(DDNSパスワード)
|  |  | DDNS INTERVAL(DDNSサーバ間隔) | [5 empty] | 60分
SERVER3(SERVER3)
|  |  | DDNS HOST NAME(DDNSホスト名) | [5 empty] | XXXXXXXXXXXX
|  |  | HOST DOMAIN NAME(ホストドメイン名) | [5 empty] | XXXXXXXXXXXX.olddns.com
SERVER4(SERVER4)
|  |  | DDNS HOST NAME(DDNSホスト名) | [5 empty] | user_id.dyndns.org
|  |  | DDNS SERVER NAME(DDNSサーバ名) | [5 empty] | dyndns.org
|  |  | DDNS PORT(DDNSポート) | [5 empty] | 80
|  |  | DDNS ID(DDNS ID) | [5 empty] | user_id
DDNS PASSWORD(DDNSパスワード)
|  |  | DDNS INTERVAL(DDNSサーバ間隔) | [5 empty] | 60分
| NETWORK STREAM(ネットワークストリーム) | [7 empty] | CH1 |  |  |  |  | CH2 |  |  |  | CH3 |  |  |  |  | CH4 |  |  |  | CH5 |  |  |  |  | CH6 |  |  |  | CH7 |  |  |  |  | CH8
|  | RESOLUTION(解像度) | [6 empty] | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360
|  | FRAME RATE(フレームレート) | [6 empty] | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | ネットワークで伝送される映像フレーム及び速度を設定
|  | QUALITY(画質) | [6 empty] | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H)
| NETWORK STREAM(ネットワークストリーム) | [7 empty] | CH9 |  |  |  |  | CH10 |  |  |  | CH11 |  |  |  |  | CH12 |  |  |  | CH13 |  |  |  |  | CH14 |  |  |  | CH15 |  |  |  |  | CH16
|  | RESOLUTION(解像度) | [6 empty] | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360 |  |  |  | 640×360 |  |  |  |  | 640×360
|  | FRAME RATE(フレームレート) | [6 empty] | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS |  |  |  | 15 FPS |  |  |  |  | 15 FPS
|  | QUALITY(画質) | [6 empty] | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H) |  |  |  | Level5(H) |  |  |  |  | Level5(H)
| P2P SERVICE(P2Pサービス) | [7 empty] | OFF | [16 empty] | P2P SERVICEはネットワーク設定を行わずにスマートフォンからの遠隔アクセスを可能にする設定
UPGRADE(アップグレード) | [8 empty] | 使用しない
INFORMATION(情報)
| MODEL NAME(モデル名) | [7 empty] | VAT-1612L
| SOFTWARE VERSION(ソフトウェアバージョン) | [7 empty] | Ver 6.0.0P_20190515
| STORAGE SIZE(ストレージサイズ) | [7 empty] | 5265GB
| NETWORK TYPE(ネットワークタイプ) | [7 empty] | 静的
| IP ADDRESS(IPアドレス) | [7 empty] | 172.21.123.251
| MAC ADDRESS(MACアドレス) | [7 empty] | 00:02:69:0D:44:58
| DVR ID(DVR ID) | [7 empty] | CAM-NVR-01
| REMOTE CONTROLLER ID(リモートコントローラーID) | [7 empty] | 0